| Tjänsteproducent |  |  |  | ARBETSHYGIENISKA MÄTNINGAR / UPPSKATTNING Företagshälsovård inom lantbruket Datum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utredningen gjord av |  |  |  | Tjänsteställning eller befattning |  |  |  |
| Lägenhetens namn och adress |  |  |  |  |  |  | Lägenhetssignum |
| Ventilation | Tyngdkraftsbaserad ventilation Ventilation med maskinellt utgående luft Maskinellt inkommande och utgående luft Iakttagelser om ventilation (t.ex. rökprover): |  |  |  |  |  |  |
| Värmeför-hållanden | Temperatur Luftfuktighet Luftdrag | JSM-BBA: 0C enligt djur % 50-85 m/s max. 0,25 vinter |  |  | Mätningsobjekt: |  |  |
|  |  |  |  |  | Kondensfukt på ytor: |  |  |
| Gaser | Ammoniak Koldioxid Svavelväte annat: | HTP8h : JSM-BBA: cm3/m3 20 10 (25) 1) cm3/m3 5000 3000 cm3/m3 10 0,5 cm3/m3 |  |  |  | Mätningsobjekt: |  |
| Buller | Djur Traktor Kvarn annan: | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | 85 dB(A)* 65 dB(A)** |  | Iakttagelser: |  |  |
| Belysning | Mjölkningsnivå, Mjölkn.station Mjölkrum Gångar Lager annat: | Referensvärden: lx 200-250 lx 150-300 lx 40-100 lx 40-60 lx |  |  | Mätningsobjekt: |  |  |
|  |  |  |  |  | Iakttagelser om belysning (typ av lampor, lampornas renhet): |  |  |
| Damm | I vilket arbetsskede finns det mest synligt damm i luften? Välj arbetsskede - Dammängden i luften är då liten , medelmåttig eller riklig ? - Hur länge tar arbetsskedet (=utsatt för det)? min. I vilket annat arbetsskede förekommer det betydande mängder damm? Välj arbetsskede |  |  |  |  |  |  |
|  | Iakttagelser: |  |  |  |  |  |  |
| Andra mätningar |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilläggs-utredningar |  |  |  |  |  |  |  |

JSM-BBA: Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar

HTP: Social- och hälsovårdsministeriet, kända skadliga halter

1) I byggnader för fjäderfä,  * Statsrådets beslut,  ** JSM-BBA